蒸汽锅炉更换树脂罐阀头和环氧树脂说明

因蒸汽锅炉环氧树脂罐阀头出现故障，经检测无法维修，现申请采购新阀头，同时更换罐体内环氧树脂。

- 浮动软化双罐阀头ZR4--1     1台        9346.00元

- 石英砂2#--4#            2袋    89.00   178.00元

- 树脂001*7             12袋   258.00  3096.00元